奉节县平安乡桃树等村抗旱保供调水工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。根据《奉节县财政局关于下达2022年中央水利救灾（抗旱）资金预算的通知》（奉节财农〔2022〕232号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金拨付到位及时，已到位资金163万元。

2.项目资金执行96万元，执行率59%。

3.我乡项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开项目建设情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

已拨付到位资金137万元，完成奉节县平安乡桃树等村抗旱保供调水工程，1.长坪村：新建泵站5级，其中1级泵站从关门山梅溪河水源点提水至水文监测站处新建50m³调节池。2级泵站水文监测站处新建50m³调节池提水至麻柳场300m³已有蓄水池。3级泵站麻柳场300m³已有蓄水池提水至长坪村新屋湾已有300m³蓄水池。4级泵站长坪村新屋湾已有300m³蓄水池提水至长坪村已有1000m³蓄水池。5级泵站长坪村已有1000m³蓄水池提水至沙坝塘已有500m³蓄水池。2.桃树村：新建3级泵站，其中1级泵站麻柳场300m³已有蓄水池提水至桃树村河沟湾已有3000m³蓄水池。2级泵站桃树村河沟湾已有3000m³蓄水池提水至桃树村关家垭口已有500m³蓄水池。3级泵站麻柳场300m³已有蓄水池提水至老林口已有300m³蓄水池。3.和平村：新建1级泵站，双店村村委会已有100m³蓄水池提水至和平村水厂已有600m³蓄水池。受益建档立卡贫困人口满意度达到100%。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：新建泵站1处，铺设管道3600m。

（2）质量指标：项目验收合格率100%。

（3）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：保障农户饮水2500人。

（2）可持续影响：可持续使用15年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达到100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表