青龙镇康营等村引水工程项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。

- 县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县水利局关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目计划的通知》（奉节水发﹝2022﹞75号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

- 县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县水利局关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目计划的通知》（奉节水发﹝2022﹞75号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

项目总投资50万元；

2.项目资金执行情况

项目总投资47.816744万元；

3.项目资金管理情况

- 从项目发包到结算都按要求进行公示公开，项目资金管理的做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。

- 总体绩效目标完成情况分析。

奉节县青龙镇康营等村引水工程已按设计内容完成建设任务。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。发祥村：引山泉水在进水口新建5m3进水池1口，新建一体化泵站1处，新建提水管道0.43km，采用ND50无缝涂塑管。上庄村：铁厂沟上游引水至上庄村，新建100m3中转水池1口，新建引配水管道2.0km，采用dn40PE管。康营村：新建配水管道5.0km，采用dn40PE管。

- （2）质量指标。项目质量合格率100%。

- （3）时效指标。建设周期2个月。

2.效益指标完成情况分析。

奉节县青龙镇康营等村引水工程的实施，将提高奉节县青龙镇康营等村引水工程场镇及发祥村、上庄村应急保障能力，工程的兴建可缓解用水水量不足的问题，满足用水高峰期及应急供水需求。

对密切党群干群关系，促进精神文明建设和社会稳定，使该村社会、经济、环境效益将发生显著变化，为着力推进乡村振兴建设奠定基础。

3.满意度指标完成情况分析。受益农户满意度≧96%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.96分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无