奉节县2020年大中型水库库区及移民安置区后期扶持项目吐祥镇中坝村堰塘湾饮水提升工程自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉水发〔2020〕128号、奉节发改投〔2020〕708号、奉节财农〔2020〕233号，批复资金为109.29万元，其中建筑工程费用47.71万元，机电设备安装费用31.53万元，临时费用1.47万元，独产费用11.42万元。供水规模为161.7m3/d，新建泵站一座，500方蓄水池一口，安装DN108管1260.7米，安装电力线路900米，变压器160KVA1台。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

我镇按照项目管理办法，实行了项目前期资料的审批和项目招投标，于2020年11月实施项目。现已完成供水规模为161.7m3/d，新建泵站一座，500方蓄水池一口，安装DN108管1260.7米，现安装电力线路900米，变压器160KVA1台没有完成，因电力公司审批没有下来。现工程已完成了100%，现只有电力线路没有架设到位，现工程资金拨付80%，87万元。审计决算和竣工验收后支付工程款的95%，质保期后支质保金5%。

# （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。工程已完成了100%，资金拨付到位80%。

（2）时效指标。工程按时节点完成工作任务，按合同期限建设完成任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。移民增收人均300元/人。

（2）社会效益。解决当地群众和移民生活用水1300人，移民270人。

3.满意度指标完成情况分析。

我镇大多数群众对水库农村移民后期扶持政策执行情况感到满意，满意度约为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于施工进度有点滞后，在后的施工中积极协调各方事务，保证按时完成任务。

奉节县吐祥镇人民政府

2021年3月29日